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关于进一步加强学校饮用水安全
管理工作的通知

[bookmark: _GoBack]各学区教育服务中心，各学校、幼儿园，局属各单位，机关各科部室：
为贯彻落实青岛市教育局、市卫健委、市市场监管局《关于开展学校饮用水安全专项检查的通知》要求，进一步加强我区学校（含幼儿园，下同）饮用水监督管理，保障师生饮用水安全，现就有关事项通知如下：
一、加强组织领导
学校饮用水安全关系广大师生的健康和生命安全，各学校要以高度的责任感，加强学校饮用水安全管理，完善饮用水管理制度和饮用水污染突发事件应急预案（张贴在饮水机附近），严格落实校长作为学校卫生和食品安全第一责任人的责任，明确工作机制和职责分工，配备专职饮水管理人员，全力做好学校饮用水安全工作，保障师生饮用水安全。
 二、加强日常管理
（一）加强饮水设施管理。
1.自备水源供水的管理。自建设施供水应取得取水许可、卫生许可证；应选择水质良好、水量充足、远离污染源（30米内无污染源）、便于防护的水源水质符合国家生活饮用水标准，并经有资质检测公司水质检测合格后，方可作为供水水源。必须安装持续消毒设备或装置，必须保护好水源，设置固定告示牌，水井、蓄水池必须密封加盖，井口建有井台，水泵房门加锁，加强管理，责任落实到人，按照《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》要求积极开展水质检测，确保饮用水安全卫生。凡是为师生提供饮用水的自建供水设施（如：自打井）未取得取水、卫生许可的单位，要积极与辖区镇街政府对接，利用国庆假期，完成整治工作。要制定切实有效的整治方案，明确完成时限。在生活饮用水未与市政或镇街管网水连接前，立即改用符合卫生条件的大桶水（见大桶水供水管理）供水，并进行水质检测，确保校园饮水安全。
2.二次供水的管理。使用二次供水设备要符合卫生标准，取得有效卫生许可。蓄水设施要定期清洗、消毒，水箱外环境要整洁，并加盖、加锁。每学期不少于一次水质检测，做好管道维护等工作。
3.直饮水供水管理。设备要取得有效卫生许可批件，索票索证齐全，每学期不少于一次水质检测，滤芯要定期更换，设备要定期清洗、消毒，做好维护、清洗、消毒记录，建好台账。
4.热水炉供水管理。使用锅炉烧水的学校，安装的锅炉必须经质监部门审批。饮用水水质必须符合卫生标准，方可烧制开水，提供的饮用开水应烧至沸腾方可供师生饮用。盛水容器要定期清洗消毒，不得露天存放，每学期不少于一次水质检测等。
5.大桶水供水管理。学校订购桶装饮用水的企业必须具备下列条件：一是查验桶装饮用水企业的《食品生产许可证》和当批次检验合格报告。二是检查标签是否标注规范，厂名、厂址、生产日期、保质期限、许可证编号等内容清晰完整，包装桶是否破损，封口处是否包装完整，无渗漏现象。
各学校要设立符合卫生要求的固定场所存放大桶水，建立登记、验收制度，定期对桶装饮用水饮水机进行清洗、消毒。饮水机的清洗消毒必须由专业人员进行，并在清洗消毒后抽检饮水机龙头水，同时按清洗消毒操作规程做好相关记录。要将大桶水生产单位的有效卫生许可、检验报告复印件按程序报送教育主管部门备案。
（二）加强人员管理。各学校配备的专职饮水管理员要持有效健康证、培训证方可上岗（在饮水机处公示）。要落实责任制，每天早晨提前到校，巡查饮水设施，对饮水机的水龙头使用酒精棉球或酒精棉片进行擦拭消毒，在学生到校前将水温调制100℃，水烧开后打开水龙头，放水3-5分钟后，再将水温调至温水状态，供学生饮用。
三、开展自查自纠
各学校要按照通知要求，立即开展自查自纠。重点检查是否建立生活饮用水卫生管理制度、水污染事故应急预案；学校供水人员是否定期进行健康体检；供水设施是否有卫生防护设施；自建设施供水是否有卫生许可证、水质消毒记录；自备水源30米内有无污染源；春、秋季开学前生活饮用水（含自备水源）、食堂末梢端取水是否开展检测，并留存水质检测合格报告；学校对饮水机等涉水产品是否索证及卫生许可批件，饮水机是否做到定期消毒，有无消毒记录；分散式供水学校是否定期进行末梢水质检测。对自查中发现的问题及安全隐患，要及时整改，确保学校饮用水卫生安全。详见附件1。
四、加强宣传教育
各学校要通过微信公众号、校园网、手抄报等形式广泛宣传饮水卫生知识，在校内醒目位置设置饮用水安全知识专栏、板报，教育学生使用符合卫生及食用标准的容器盛水，做到不饮用生水、不饮用水源不明的水、不与其他人共用容器饮水，并定期清洁容器，使学生养成良好的饮水卫生习惯，增强自我保护意识和能力。
五、做好信息上报
10月4日12:00前完成如下上报工作：一是所有学校、幼儿园上报饮水机数量统计表（附件2）。二是自备水源的单位（学校23所、幼儿园27所）将整改报告（模板见附件3）、整改前后照片和整改后的合格水质检验报告及采购的大桶水厂家的资质、检验报告等资料的原件或扫描件上报区教体局。所有上报材料（纸质和电子版），均需学校主要领导签字和单位盖章。其中，幼儿园报给各学区教育服务中心，学区汇总后报给局学前教育科赵立美；民办学校、中小学通过即时通报给局安全应急部王晋。学前教育科负责汇总、收集各学区幼儿园的相关资料报给局安全应急部，安全应急部汇总统计全区学校、幼儿园的信息，形成调研报告，为下一步制定饮水管理措施提供依据。
六、做好迎检准备 
2021年9月30日--10月15日，省、市、区将分别成立由教育、卫生健康、市场监管部门组成的联合检查组，采取“四不两直”的方式，对学校饮用水管理工作开展督查。请各单位结合自查情况，梳理问题清单，制定整改措施，杜绝安全隐患，积极做好迎检准备。自备水源单位，务必于10月4号前将采购的大桶水入库，各学区服务中心要督促落实到位，局安全应急部将加强调度。对管理不到位、存在安全隐患整改不及时的单位，区局将全区通报，并追究相关人员的责任。
联系人及联系电话：
联系人：杨  倩（安全应急部） 联系电话：15066852767  
王  晋（安全应急部） 联系电话：18363911278 
赵立美（学前教育科） 联系电话：15753218065
张丽慧（职业教育和继续教育科<民办>）
联系电话：13553016918

附件：1.学生生活饮用水卫生安全检查表
      2.学校、幼儿园饮水机数量统计表
      3.自备水源学校、幼儿园整治方案
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附件1 
校园生活饮用水卫生安全检查表
	学校名称：
	负责人：

	地址：                        联系电话：
	检查日期：  年  月  日

	项目（100）
	检查内容
	满分
	实际得分

	
	
	
	单项
	合计

	制度和管理
（40）
	新改扩建项目经过卫生行政部门审查、验收
	*
	
	

	
	集中式供水、二次供水或自建设施供水有卫生许可证
	*
	
	

	
	因校方责任发生校内生活饮用水污染事故
	*
	
	

	
	水源或蓄水池周围保持良好的卫生状况，水源周围30米内、
蓄水池周围10米内无污染源
	5
	
	

	
	有专职饮用水卫生管理人员
	5
	
	

	
	建立健全饮用水卫生安全管理制度
	5
	
	

	
	有预防水污染事件发生的应急预案
	5
	
	

	
	直接从事供管水人员持有效体检、培训证明
	4
	
	

	
	供水设备表面清洁，周围环境卫生整洁
	3
	
	

	
	泵房、水箱间、制水间等设备间环境整洁，不堆放杂物，装修材料符合规范，有机械排风设施和防护门窗
	3
	
	

	
	饮用水台账、档案齐全、规范
	2
	
	

	
	每学期至少进行一次水质检测，持有效的合格水质检验报告
	8
	
	

	桶装饮用水
（15）
	索取桶装水卫生许可批件和批次检验报告
	4
	
	

	
	桶装水在保质期内，瓶口密封完好，瓶身清洁
	4
	
	

	
	索取饮水机卫生许可批件
	4
	
	

	
	饮水机管道定时清洗消毒，有记录
	3
	
	

	直饮水机、茶炉
（15）
	供水设备、滤芯、管材等涉水产品索证
	4
	
	

	
	直饮水机滤芯及时更换，有记录
	4
	
	

	
	供水设备内部定期清洗消毒，有记录
	4
	
	

	
	开水供应量充足
	3
	
	

	自备供水
（15）
	集中式供水或自建设施供水有水质净化消毒设施，并运转正常；分散式供水应进行沉淀过滤、消毒等处理
	3
	
	

	
	井口周围有防护设施，井沿高于地面20cm以上，井口加盖加锁
	3
	
	

	
	蓄水设施定期清洗消毒，有记录，有日常消毒、巡视记录
	6
	
	

	
	消毒剂应索证
	3
	
	

	二次供水
（15）
	储水设备应由有资质的人员定期清洗消毒，有日常消毒记录
	3
	
	

	
	消毒剂、涂料、管材等应索证
	3
	
	

	
	供水设备日常巡视，有记录
	3
	
	

	
	储水设备内清洁，内设不锈钢爬梯，入孔加盖加锁
	3
	
	

	
	供水管线专用，透气管朝向正确，管口加防护网
	3
	
	

	总分100分。合理缺项_____分，应得_____分，实得_____分。


学校负责人（签字）：___________      检查人员（签字）___________、_______
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附件2 
西海岸新区学校、幼儿园饮水机数量统计表
单位盖章：                                  主要负责人签字：
	单位名称
	饮水机数量（台）
	饮水机安装时间（年、月、日）
	热水炉数量（台）
	自备水源（自建设施）供水整治情况
	饮水管理员情况
	备注

	
	
	
	
	接市政或镇村居管网水日期
	使用大桶水日期
	是否完成水质检测
	姓名
	手机号
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.自建设施供水：由单位或个人自行建设并主要自用（供师生饮用）的供水方式，单位浇花、冲厕用水不在此范围内。2.自备水源经整治后，师生饮用水为市政或镇街村居管网水供水或大桶水供水的，使用前须进行水质检测，合格后方可供师生饮用。
附件3
学校（幼儿园）自备水源整改报告（模板）
 
一、整改目标：
    
二、整改措施：


三：完成时间（截止日期：2021年10月4日前）：

                                            单位盖章：
学校主要负责人签字：

附：整改前后照片及整改后的合格水质检验报告（备注：整改报告及整改前后照片、整改后的合格水质检验报告纸质材料经学校盖章、主要负责人签字，一式两份，一份报送局安全应急部，一份学校留存）
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