附件1

质量行为要求检查表

工程名称：                                                   检查日期：

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检 查 内 容 | 评 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织图纸会审、设计交底情况 |  | 按规定组织 未按规定组织 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 |  | 按要求重新报审 未重新报审 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 项目总监、项目经理履责情况 |  | 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 严格按施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工情况 |  | 按照施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工 未按照施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 按规定及时处理质量问题和质量事故情况 |  | 处理及时，整改措施有效 未按规定及时处理 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 实施样板引路制度情况 |  | 已设置实体样板、工序样板 未设置实体样板、工序样板 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 施工组织设计、专项施工方案编制、审查情况 |  | 按规定进行编制、审查 未按规定进行编制、审查 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |  |

建设单位签字：

施工单位签字：

监理单位签字：

附件2

工程实体质量控制检查表

工程名称：                                                   检查日期：

| 检查项目 |  |  | 检查内容 | 评 价 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、工程实体 |  |  |  |  |  |  |
| （一）钢筋工程 |  | 1 | 钢筋牌号、规格和数量 |  |  |  |
|  |  | 2 | 直螺纹套筒丝扣质量 |  |  |  |
|  |  | 3 | 预留钢筋的位置、长度 |  |  |  |
|  |  | 4 | 钢筋的安装位置 |  |  |  |
|  |  | 5 | 后浇带预留钢筋的安装质量 |  |  |  |
|  |  | 6 | 钢筋的连接方式和质量 |  |  |  |
|  |  | 7 | 钢筋的锚固长度 |  |  |  |
|  |  | 8 | 箍筋、拉筋弯钩的平直段长度和角度 |  |  |  |
|  |  | 9 | 钢筋保护层厚度 |  |  |  |
| （二）混凝土 工程 |  | 10 | 混凝土试块留置（含同条件试块）：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等 |  |  |  |
|  |  | 11 | 墙和板、梁和柱连接部位的核心部位混凝土强度 |  |  |  |
|  |  | 12 | 检查裂缝、连接部位缺陷情况 |  |  |  |
|  |  | 13 | 检查露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松情况 |  |  |  |
| （三）装配式 混凝土结构、钢结构 |  | 14 | 预制构件的外观质量、尺寸偏差和预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置；钢结构制作、安装 |  |  |  |
|  |  | 15 | 预制构件与预制构件、预制构件与主体结构之间的连接 |  |  |  |
|  |  | 16 | 钢筋套筒连接、浆锚搭接的灌浆饱满度 |  |  |  |
| （四）砌体工程 |  | 17 | 砌筑砂浆、试块留置和标识情况 |  |  |  |
|  |  | 18 | 构造柱、圈梁和拉结筋等抗震构造措施情况 |  |  |  |
| （五）装饰、安装工程 |  | 19 | 墙面、地面、顶棚、门窗装饰质量 |  |  |  |
|  |  | 20 | 屋面、车库顶板及外墙防水施工质量；涉水房间墙地面防水施工质量， 包括防水层厚度、墙面上翻高度、门口外延长度、蓄水试验效果等 |  |  |  |
|  |  | 21 | 外墙基层处理及保温材料粘贴固定情况 |  |  |  |
|  |  | 22 | 给排水、暖通等按设计及规范要求施工情况 |  |  |  |
|  |  | 23 | 强电、弱电、局部等电位按设计及规范要求施工情况 |  |  |  |
| 二、质量管理资料 |  |  |  |  |  |  |
| （六）建筑材料进场检验资料 |  | 24 | 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 |  |  | 建筑材料进场检验资料部分经查实有资料造假行为，该部分全部认定为不符合 |
|  |  | 25 | 砖、砌块 |  |  |  |
|  |  | 26 | 预拌混凝土、预拌砂浆 |  |  |  |
|  |  | 27 | 预制构件、夹芯外墙板、钢结构 |  |  |  |
|  |  | 28 | 灌浆套筒、灌浆料、座浆料 |  |  |  |
|  |  | 29 | 防水、保温、电线、电缆等材料 |  |  |  |
| （七）施工试 验检测资料 |  | 30 | 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 |  |  | 施工试验检测资料部分经查实有资料造假行为，该部分全部认定为不符合 |
|  |  | 31 | 回填土回填检验报告 |  |  |  |
|  |  | 32 | 混凝土、砂浆抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |  |
|  |  | 33 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 |  |  |  |
|  |  | 34 | 钢筋焊接连接、机械连接试验报告 |  |  |  |
|  |  | 35 | 沉降观测报告 |  |  |  |
|  |  | 36 | 粘接力、锚固力检测报告 |  |  |  |
|  |  | 37 | 功能、结构实体检验报告 |  |  |  |
| （八）施工记录 |  | 38 | 桩基试桩、成桩记录 |  |  | 施工记录部分经查实有资料造假行为，该部分全部认定为不符合 |
|  |  | 39 | 桩位偏差、桩顶标高记录 |  |  |  |
|  |  | 40 | 混凝土施工记录 |  |  |  |
| （九）质量验收 记录 |  | 41 | 地基验槽记录 |  |  | 质量验收记录部分经查实有资料造假行为，该部分全部认定为不符合 |
|  |  | 42 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
|  |  | 43 | 子分部、分部工程验收记录 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 |  |  |  |  |  |

建设单位签字：

施工单位签字：

监理单位签字：

附件3

人防工程质量控制资料检查记录表

工程名称：                                      检查日期：

| 序号 | 项目 | 资料名称 | 检查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结 构 与 防 护 | 工程图纸会审、设计变更、洽商资料 |  |
| 2 |  | 工程定位测量、放线记录 |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |
| 4 |  | 防护专用设备合格证书及进场检（试）验报告 |  |
| 5 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |
| 6 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |
| 8 |  | 预拌混凝土、砂浆合格证 |  |
| 9 |  | 结构工程检验及抽样检测资料 |  |
| 10 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |
| 11 |  | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |
| 12 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |
| 1 | 战 时 给 排 水 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |
| 2 |  | 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |
| 3 |  | 防护专用设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |
| 4 |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收表 |  |
| 6 |  | 系统清洗、灌水、通水、通球实验记录 |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |
| 1 | 战 时 通 风 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |
| 3 |  | 防护专用设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |
| 4 |  | 战时通风系统调试记录 |  |
| 5 |  | 施工记录 |  |
| 6 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |
| 1 | 战 时 电 气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进厂检（试）验报告 |  |
| 3 |  | 防护专用设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |
| 4 |  | 设备调试记录 |  |
| 5 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |
| 6 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |
| 建设单位签字： 施工单位签字： 监理单位签字： |  |  |  |  |