附件

冬期施工工程质量专项检查表

工程名称：

| 序号 | 检查内容 | 检查要点 | 检查情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有/无 | 符合 情况 |  |
| 1 | 冬期施工条件 | 是否对冬期施工方案进行编制、审核、审批，并严格按照方案组织施工作业。 |  |  |  |
|  |  | 是否建立冬施期间组织机构，职责分工明确。 |  |  |  |
|  |  | 方案中明确冬期施工内容，质量安全等控制措施是否有针对性。 |  |  |  |
|  |  | 编制冬施物资计划，建立物资清单及台账，物资是否满足冬期施工要求。 |  |  |  |
|  |  | 企业是否按月对承建工程开展自查自纠，检查表、检查内容是否齐全，检查后是否进行奖惩通报。 |  |  |  |
| 2 | 培训交底 | 根据冬期施工方案组织技术管理人员和作业人员分级进行技术交底和安全技术交底。 |  |  |  |
| 3 | 测温工作 | 测温仪器设备已检定合格，使用正常。 |  |  |  |
|  |  | 有专人负责施工期间测温，测温记录及时准确，确定冬施开始和结束时间。 |  |  |  |
|  |  | 绘制混凝土测温孔布设图，测孔设置和测温频次符合方案要求，测温记录及时有效。 |  |  |  |
| 4 | 自查自纠 | 冬施期间定期、不定期开展自查， 自查问题有记录及整改情况。 |  |  |  |
| 5 | 监理履职 | 编制冬期施工实施细则，针对施工单位冬施内容制定质量安全重点监控点。 |  |  |  |
|  |  | 冬施期间定期、不定期对施工单位冬施措施执行情况进行检查，记录齐全有效；冬施结束后组织对实施内容的质量是否达到设计及规范要求进行检查。 |  |  |  |
| 6 | 主体工程 | 施工日志和旁站记录应对技术管理和质量管理活动、重大事项以及效果逐日、连续、完整的记录，是否按专业由项目部专人负责记载，并保证内容真实、连续和完整，附施工照片。 |  |  |  |
|  |  | 回填土隐蔽工程验收记录及土壤压实度试验报告。 |  |  |  |
|  |  | 混凝土的出罐、入模及养护测温记录，测温频次是否符合要求。 |  |  |  |
|  |  | 混凝土是否留置冬施标准养护试块和同条件养护试块，且养护环境是否符合要求与结构实体一致。 |  |  |  |
|  |  | 砌筑砂浆拌合水的温度控制措施，砌筑作业环境温度保证措施及检查记录。 |  |  |  |
|  |  | 冬施期间砌筑砂浆同条件试块的留置情况。 |  |  |  |
|  |  | 防水工程编制屋面防水冬施专项方案，由设计、监理及材料供应商共同对方案进行技术分析会议，形成记录。 |  |  |  |