
附件2：

绿色建筑预评价用设计文件（暂行）
	一、设计文件（必须提供）

	序号
	项目
	资料名称
	备注

	1
	多专业
	绿色建筑设计专篇
	各项得分内容需标注得分依据

	2
	
	建筑节能设计专篇
	

	3
	
	外墙保温、空调室外机位、太阳能设施等外部设施一体化设计专篇
	

	4
	
	建筑机电工程抗震设计专篇
	

	5
	
	建筑围护结构热工性能提高比例计算书或建筑供暖空调负荷降低比例计算书
	公建提供

	5
	建筑专业
	建筑设计总说明
	应包括工程建筑做法

	6
	
	总平面图
	应包括自行车棚、垃圾收集点、室外无障碍设施的布置

	7
	
	平立剖面图
	

	8
	
	节能计算书
	包括结露、冷凝、隔热计算

	9
	
	建筑构件隔声性能计算书
	建筑构件隔声设计所采用的构造技术措施需在设计图纸中明确体现

	10
	
	建筑采光分析报告
	

	11
	
	居住建筑开地比计算书
	

	12
	结构专业
	结构设计总说明
	应包括结构规则性判断情况

	13
	
	岩土工程勘察报告
	

	14
	
	结构计算书
	

	15
	
	基础、梁柱板结构施工图
	

	16
	暖通专业
	暖通设计施工说明
	应包括暖通设备表

	17
	
	供暖空调负荷计算书
	

	18
	
	通风空调系统中风道系统的单位风量耗功率计算书
	

	19
	
	供暖空调循环水泵的耗电输冷（热）比值计算书
	

	20
	
	暖通平面图
	

	21
	给排水专业
	给排水设计说明
	

	22
	
	给排水平面图（需体现水表、太阳能热水系统等）
	

	23
	
	分级水表设置示意图
	

	24
	
	储水设施详图及设备表
	如涉及该内容则提供

	25
	
	太阳能热水系统原理图
	

	26
	
	场地雨水综合利用方案或专项设计文件
	大于10h㎡的场地提供

	27
	电气专业
	电气设计说明
	包含智能化系统、电动汽车充电设施设计说明

	28
	
	地下车库一氧化碳浓度监控系统设计文件
	如配电系统图、平面图

	29
	
	照明设计文件
	如照明系统图、照明平面图

	30
	
	照明计算书
	

	31
	
	分项计量设计内容
	如配电系统图、能耗监测系统图

	32
	
	建筑设备监控系统设计文件（如系统图、平面图）
	不低于2万㎡且设置集中空调的公共建筑提供

	二、设计文件（有得分内容相应提供）

	序号
	项目
	资料名称
	备注

	1
	多专业
	建筑能耗降低比例计算书
	条款7.2.8

	2
	
	可再生能源利用率计算书
	条款7.2.9

	3
	
	能耗模拟计算书
	条款9.2.1

	4
	
	碳排放计算书
	条款9.2.7

	5
	建筑专业
	室内眩光分析报告
	条款5.2.8

	6
	
	建筑热舒适分析报告
	条款5.2.9

	7
	结构专业
	耐久性情况说明（可放到结构总说明）
	条款4.2.8

	8
	
	各类材料用量比例估算情况说明
	条款7.2.15、7.2.17、7.2.18

	9
	
	装配式建筑预评价意见
	条款9.2.5

	10
	暖通专业
	供暖空调负荷降低比例计算书
	条款9.2.1

	11
	给排水专业
	水质监测点设置示意图
	条款6.2.8

	12
	
	景观给排水设计说明
	条款7.2.11

	13
	
	水量平衡计算书
	条款7.2.12

	14
	
	非传统水源利用计算书
	条款7.2.13

	15
	
	年径流总量控制率计算书
	条款8.2.2

	16
	电气专业
	景观照明设计文件、光污染分析报告
	条款8.2.7



