附表1
表1-1 特种设备使用登记“一件事”材料清单（锅炉）
	序号
	环节
	材料名称
	材料类型
	材料形式
	来源渠道
	纸质材料

份数
	材料必要性
	备注

	1
	开工告知
	特种设备生产许可证（安装）
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	一次上传，有效期内使用

	2
	
	特种设备安装改造维修告知书
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	逐台上传或生成

	3
	检验
	法定检验报检申请表
	原件/复印件
	扫描件或电子版
	安装单位填写或检验机构平台生成
	1
	必要
	一表多台

	4
	
	锅炉合格证
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	5
	
	锅炉制造监督检验证书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	6
	
	锅炉产品数据表
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	7
	
	锅炉总图
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	8
	
	锅炉定型能效测试报告
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	9
	
	燃烧器型式试验证书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	燃油燃气锅炉适用

	10
	
	旧锅炉移装手续
	原件/复印件
	扫描件
	原登记机关办理
	1
	必要
	锅炉移装适用

	11
	
	分汽(水)缸(含制造监督检验证书、产品数据表)
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	如有

	12
	
	建设项目环评批复文件
	原件/复印件
	扫描件
	生态环境管理部门发放
	1
	必要
	

	13
	
	安装竣工资料
	原件/复印件
	关键页扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	14
	使用登记
	使用登记表
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	

	15
	
	含有使用单位统一社会信用代码的证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	

	16
	
	个人身份证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	适用于公民个人所有的特种设备

	17
	
	锅炉安装监督检验报告
	原件/复印件
	电子版
	检验机构提供
	1
	必要
	


表1-2 特种设备使用登记“一件事”材料清单（压力容器）

	序号
	环节
	材料名称
	材料类型
	材料形式
	来源渠道
	纸质材料份数
	材料必要性
	备注

	1
	开工告知
	特种设备生产许可证（安装）
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	一次上传，有效期内使用

	2
	
	特种设备安装改造维修告知书
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	逐台上传或生成

	3
	使用登记
	使用登记表
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	

	4
	
	含有使用单位统一社会信用代码的证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	

	5
	
	个人身份证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	适用于公民个人所有的特种设备

	6
	
	合格证
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	7
	
	制造监督检验证书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	8
	
	产品数据表
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	9
	
	撬装式承压设备系统或机械设备系统中的压力管道(压力管道元件的制造监督检验证书、产品数据表)
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	如有


表1-3 特种设备使用登记“一件事”材料清单（压力管道）

	序号
	环节
	材料名称
	材料类型
	材料形式
	来源渠道
	纸质材料份数
	材料必要性
	备注

	1
	开工告知
	特种设备生产许可证（安装）
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	一次上传，有效期内使用

	2
	
	特种设备安装改造维修告知书
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	逐台上传或生成

	3
	检验
	法定检验报检申请表
	原件/复印件
	扫描件或电子版
	安装单位填写或检验机构平台生成
	1
	必要
	

	4
	
	压力管道元件证明证明书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	5
	
	设计单位许可证
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	6
	
	无损检测机构核准证书
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	如有

	7
	
	压力管道元件制造监督检验证书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	如有埋弧焊钢管、元件组合装置等

	8
	
	压力管道特性表
	原件/复印件
	扫描件
	设计单位提供
	1
	必要
	

	9
	
	安装竣工资料
	原件/复印件
	关键页扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	10
	
	压力管道数据表、压力管道汇总表
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	11
	
	无损检测报告
	原件/复印件
	关键页扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	12
	使用登记
	使用登记表
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	

	13
	
	含有使用单位统一社会信用代码的证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	

	14
	
	压力管道安装监督检验证书或报告
	原件/复印件
	电子版
	检验机构提供
	1
	必要
	

	15
	
	定期检验报告
	原件/复印件
	电子版
	检验机构提供
	1
	必要
	已达到定期检验周期的须提供


表1-4 特种设备使用登记“一件事”材料清单（电梯）

	序号
	环节
	材料名称
	材料类型
	材料形式
	来源渠道
	纸质材料

份数
	材料必要性
	备注

	1
	开工告知
	特种设备生产许可证（安装）
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	一次上传，有效期内使用

	2
	
	特种设备安装改造维修告知书
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	逐台上传或生成

	3
	检验
	法定检验报检申请表
	原件/复印件
	扫描件或电子版
	安装单位填写或检验机构平台生成
	1
	必要
	一表多台

	4
	
	特种设备生产许可证（制造）
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	5
	
	制造单位安装授权书
	原件/复印件
	扫描件
	制造单位开具
	1
	必要
	核实原件

	6
	
	电梯配置说明
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	核实原件

	7
	
	安装使用维护保养说明书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	8
	
	应急救援说明
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	9
	
	相关声明（检规表A1-1）
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	配置适用时提供，核实原件

	10
	
	电梯相关建筑接口符合性声明
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位出具
	1
	必要
	核实原件

	11
	
	型式试验证书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	包括整机、主要部件和安全保护装置

	12
	
	限速器调试证书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	13
	
	渐进式安全钳调试证书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	如有

	14
	
	整机质量证明文件
	原件/复印件
	扫描件
	加盖制造单位公章或检验专用章
	1
	必要
	核实原件

	15
	使用登记
	使用登记表
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	

	16
	
	含有使用单位统一社会信用代码的证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	

	17
	
	个人身份证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	适用于公民个人所有的特种设备

	18
	
	电梯安装监督检验报告
	原件/复印件
	电子版
	检验机构提供
	1
	必要
	


表1-5 特种设备使用登记“一件事”材料清单（起重机械）

	序号
	环节
	材料名称
	材料类型
	材料形式
	来源渠道
	纸质材料份数
	材料必要性
	备注

	1
	开工告知
	特种设备生产许可证（安装）
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	一次上传，有效期内使用

	2
	
	特种设备安装改造维修告知书
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	逐台上传或生成

	3
	检验
	监督检验申请单
	原件/复印件
	扫描件或电子版
	安装单位填写或检验机构平台生成
	1
	必要
	一表多台

	4
	
	特种设备生产许可证（制造）
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	5
	
	型式试验证书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	包括整机和安全保护装置

	6
	
	样机型式试验申请单
	原件/复印件
	扫描件
	申请单位自带
	1
	必要
	如有

	7
	
	产品质量合格证明
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	核实原件，包括产品合格证（含产品数据表，主要受力结构无损报告，出厂检验记录或报告）

	8
	
	安装合同
	原件/复印件
	扫描件
	申请单位自带
	1
	必要
	

	9
	
	设计图样
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	10
	
	安装及使用维护保养说明
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	11
	
	主要受力结构件现场分段焊接组装的焊接人员（焊工）资格证件
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	如有，核实原件

	12
	
	安装单位作业（工艺）文件
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	13
	
	安装单位施工、自检记录
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	14
	
	出厂检验报告
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	15
	
	基础和轨道验收记录（证明）
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	16
	
	使用环境确认（说明）
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	17
	使用登记
	使用登记表
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	

	18
	
	含有使用单位统一社会信用代码的证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	

	19
	
	个人身份证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	适用于公民个人所有的特种设备

	20
	
	起重机械安装监督（首次）检验报告
	原件/复印件
	电子版
	检验机构提供
	1
	必要
	


表1-6 特种设备使用登记“一件事”材料清单

（场（厂）内机动车辆）

	序号
	环节
	材料名称
	材料类型
	材料形式
	来源渠道
	纸质材料份数
	材料必要性
	备注

	1
	检验
	法定检验报检申请表
	原件/复印件
	扫描件或电子版
	使用单位填写或检验机构平台生成
	1
	必要
	一表多台

	2
	
	特种设备生产许可证（制造）
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	3
	
	使用单位营业执照
	原件/复印件
	扫描件
	部门核发
	1
	必要
	一次上传长期有效

	4
	
	产品合格证
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	含产品数据表，核实原件

	5
	
	出厂检验报告
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	核实原件

	6
	
	主要设计图样
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	包括总图主要受力结构件图、制动原理图、电气原理图、液压或者气动原理图等

	7
	
	使用维护说明书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	8
	
	叉车载荷曲线图
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	叉车适用

	9
	
	型式试验证书
	原件/复印件
	扫描件
	型式试验机构出具
	1
	必要
	

	10
	
	型式试验报告
	原件/复印件
	扫描件
	型式试验机构出具
	1
	必要
	必要时

	11
	使用登记
	使用登记表
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	

	12
	
	含有使用单位统一社会信用代码的证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	

	13
	
	个人身份证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	适用于公民个人所有的特种设备

	14
	
	首次检验报告
	原件/复印件
	电子版
	检验机构提供
	1
	必要
	


表1-7 特种设备使用登记“一件事”材料清单（大型游乐设施）

	序号
	环节
	材料名称
	材料类型
	材料形式
	来源渠道
	纸质材料份数
	材料必要性
	备注

	1
	开工告知
	特种设备生产许可证（安装）
	原件/复印件
	纸质版/电子版
	部门核发
	1
	必要
	一次上传，有效期内使用

	2
	
	特种设备安装改造维修告知书
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	逐台上传或生成

	3
	检验
	监督检验申请单
	原件/复印件
	扫描件或电子版
	安装单位填写或检验机构平台生成
	1
	必要
	一表多台

	4
	
	特种设备生产许可证（制造）
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	5
	
	样机型式试验申请单
	原件/复印件
	扫描件
	申请单位自带
	1
	必要
	如涉及

	6
	
	产品质量合格证
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	核实原件

	7
	
	含产品数据表
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	8
	
	主要受力部件材料证明
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	9
	
	标准机电产品合格证明
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	10
	
	设计总图
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	11
	
	液压气动原理图
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	12
	
	电气和控制系统图
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	13
	
	基础条件图
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	14
	
	主要受力部件质量合格证明
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	15
	
	使用维护保养说明书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	16
	
	设计文件鉴定报告和证书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	17
	
	型式试验报告和证书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	B模式不需要

	18
	
	施工合同
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	19
	
	施工方案
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	20
	
	设备自检报告
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	21
	
	设备运行试验记录
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	22
	
	施工作业（工艺）文件
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	23
	
	基础验收合格证明
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	24
	
	主要受力部件和重要焊缝无损检测报告
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	25
	
	无损检测人员及第三方无损检测单位资质
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	如涉及

	26
	
	安装单位施工、自检记录
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	27
	使用登记
	使用登记表
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	

	28
	
	含有使用单位统一社会信用代码的证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	

	29
	
	个人身份证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	适用于公民个人所有的特种设备

	30
	
	安装监督检验报告
	原件/复印件
	电子版
	检验机构提供
	1
	必要
	


表1- 8 特种设备使用登记“一件事”材料清单（客运索道）

	序号
	环节
	材料名称
	材料类型
	材料形式
	来源渠道
	纸质材料份数
	材料

必要性
	备注

	1
	开工告知
	项目建设前批准文件
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	县级及以上人民政府相关部门批准
	1
	必要
	一次上传，有效期内使用

	2
	
	特种设备生产许可证（安装）
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	一次上传，有效期内使用

	3
	
	特种设备安装改造维修告知书
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	逐台上传或生成

	4
	检验
	监督检验申请单
	原件/复印件
	扫描件或电子版
	安装单位填写或检验机构平台生成
	1
	必要
	一表多台

	5
	
	特种设备生产许可证（制造）
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	

	6
	
	设计文件鉴定报告
	原件/复印件
	扫描件
	整机制造单位提供
	1
	必要
	

	7
	
	型式试验报告
	原件/复印件
	扫描件
	整机制造单位提供
	1
	必要
	如涉及

	8
	
	整机合格证
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	核实原件

	9
	
	标准机电产品出厂合格证和工艺设备图
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	10
	
	驱动、迂回、托压索轮组、抱索器、钢丝绳等的无损检测报告
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	11
	
	液压气动原理图
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	12
	
	电气和控制系统图
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	13
	
	使用维护保养说明书
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	14
	
	施工合同
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	15
	
	施工方案
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	16
	
	设备运行试验记录
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	17
	
	施工作业（工艺）文件
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	18
	
	线路支架和站内设备安装基础检查报告
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	19
	
	施工过程记录（设备、支架、钢架构的焊缝、维护记录、测量和安装检查记录）
	原件/复印件
	扫描件
	设备自带
	1
	必要
	

	20
	
	安装自检报告
	原件/复印件
	扫描件
	安装单位提供
	1
	必要
	

	21
	使用登记
	使用登记表
	原件/复印件
	扫描件或电子版（使用电子印章）
	在平台填写后生成
	1
	必要
	

	22
	
	含有使用单位统一社会信用代码的证明
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	

	23
	
	个体工商户营业执照
	原件/复印件
	扫描件或电子证照
	部门核发
	1
	必要
	适用于公民个人所有的特种设备

	24
	
	安装监督检验报告
	原件/复印件
	电子版
	检验机构提供
	1
	必要
	




