## Sheet1
区市 | 样品编号 | 采样日期 | 测定日期 | 采样点 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐（以N计，mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 三溴甲烷（mg/L） | 三卤甲烷 | 二氯乙酸（mg/L） | 三氯乙酸（mg/L） | 亚氯酸盐（mg/L） | 氯酸盐（mg/L） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 氨（以N计，mg/L） | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
西海岸新区 |  | 2026.04.13 | 2026.04.13 | 孟家庄水厂 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.37 | 1.8 | -1 | 0.008 | 0.012 | -1 | 0.528 | -1 | -1 |  | 0.06 | 9 | 0.23 | 0 | 0 | 7.5 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.6 | 49.5 | 242 | 126.7 | 2.24 | 0.02 | 0.55
西海岸新区 |  | 2026.04.13 | 2026.04.13 | 公共卫生服务中心 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 1.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.027 | -1 | -1 | 0.12 | 0.26 | 8 | 0.221 | 0 | 0 | 7.41 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.7 | 57.4 | 274 | 122.1 | 2.25 | 0.03 | 0.02 | 0.03
西海岸新区 |  | 2026.04.13 | 2026.04.13 | 星华面粉厂 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | 1.7 | -1 | 0.005 | 0.004 | -1 | 0.135 | -1 | -1 |  | 0.19 | 8 | 0.219 | 0 | 0 | 7.44 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | 29.1 | 55.9 | 269 | 108.5 | 2.21 | 0.03 | 0.05
西海岸新区 |  | 2026.04.13 | 2026.04.13 | 石河头水厂 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | 1.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.027 | -1 | -1 | 0.27 | 0.42 | 9 | 0.228 | 0 | 0 | 7.49 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.5 | 60.7 | 283 | 115.3 | 2.16 | 0.03 | 0.15 | 0.31
西海岸新区 |  | 2026.04.13 | 2026.04.13 | 星光岛 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.33 | 1.7 | [7 empty] | 0.15 |  | 8 | 0.217 | 0 | 0 | 7.42 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 31.1 | 59.8 | 268 | 112.1 | 2.15 | 0.02 |  | 0.02
西海岸新区 |  | 2026.04.14 | 2026.04.14 | 高家台水厂 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.37 | 2.5 | [7 empty] | 0.21 |  | 9 | 0.225 | 0 | 0 | 7.52 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 36.3 | 66.8 | 484 | 112.1 | 2.15 | 0.04 |  | 0.21
西海岸新区 |  | 2026.04.15 | 2026.04.15 | 红石崖水厂 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.52 | 3.8 | -1 | 0.032 | 0.010 | 0.029 | 0.781 | -1 | -1 |  | 0.07 | 9 | 0.223 | 0 | 0 | 7.46 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 127.8 | 189.5 | 792 | 321.3 | 2.12 | 0.04 | 0.61
西海岸新区 |  | 2026.04.14 | 2026.04.14 | 小珠山水厂 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.027 | -1 | -1 | 0.34 | 0.34 | 9 | 0.227 | 0 | 0 | 7.49 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 27 | 45.2 | 243 | 110.1 | 2.21 | -1 | 0.29 | 0.32
西海岸新区 |  | 2026.04.14 | 2026.04.14 | 薛家岛市政排水三队 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.43 | 2.9 | -1 | 0.012 | 0.002 | 0.013 | 0.296 | -1 | -1 |  | 0.21 | 8 | 0.212 | 0 | 0 | 7.44 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 70.6 | 113.2 | 379 | 188.5 | 2.17 | 0.04 | 0.05
西海岸新区 |  | 2026.04.15 | 2026.04.15 | 王台供水处 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.54 | 3.8 | -1 | 0.03 | 0.01 | 0.029 | 0.759 | -1 | -1 |  | 0.06 | 8 | 0.215 | 0 | 0 | 7.4 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 125.7 | 186.3 | 779 | 316.3 | 2.08 | 0.05 | 0.05
西海岸新区 |  | 2026.04.15 | 2026.04.15 | 管家楼水厂 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.52 | 3.8 | -1 | 0.028 | 0.009 | 0.028 | 0.725 | -1 | -1 |  | 0.07 | 9 | 0.226 | 0 | 0 | 7.48 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 126.9 | 189 | 798 | 328.3 | 2.24 | 0.05 | 0.56
西海岸新区 |  | 2026.04.15 | 2026.04.15 | 电镀工业园 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.51 | 3.6 | -1 | 0.032 | 0.01 | 0.028 | 0.765 | -1 | -1 |  | 0.11 | 8 | 0.213 | 0 | 0 | 7.42 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 120.6 | 179.4 | 517 | 306.5 | 2.16 | 0.05 | 0.2
西海岸新区 |  | 2026.04.14 | 2026.04.14 | 机关东部会议中心 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.47 | 3.5 | -1 | 0.023 | 0.007 | 0.023 | 0.586 | -1 | -1 |  | 0.14 | 8 | 0.214 | 0 | 0 | 7.46 | 0.05 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | 104.8 | 159 | 567 | 280.3 | 2.13 | 0.04 | 0.05