青岛西海岸新区疾控中心市政管网用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第二季度）

|  | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标：《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨（以N计）、铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、高锰酸盐指数（以O2计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、游离余氯、二氧化氯）。 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孟家庄水厂 | 市政自来水 | 区疾控 | 区疾控 | 4月13日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 | 经检测，所检指标均达标。 | 无 |  |
| 2 | 公共卫生服务中心 | 市政自来水 | 区疾控 | 区疾控 | 4月13日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 | 经检测，所检指标均达标。 | 无 |  |
| 3 | 星华面粉厂 | 市政自来水 | 区疾控 | 区疾控 | 4月13日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 | 经检测，所检指标均达标。 | 无 |  |
| 4 | 石河头水厂 | 市政自来水 | 区疾控 | 区疾控 | 4月13日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 | 经检测，所检指标均达标。 | 无 |  |
| 5 | 星光岛 | 市政自来水 | 区疾控 | 区疾控 | 4月13日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 | 经检测，所检指标均达标。 | 无 |  |
| 6 | 高家台水厂 | 市政自来水 | 区疾控 | 区疾控 | 4月14日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 | 经检测，所检指标均达标。 | 无 |  |
| 7 | 红石崖水厂 | 市政自来水 | 区疾控 | 区疾控 | 4月15日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 | 经检测，所检指标均达标。 | 无 |  |
| 8 | 小珠山水厂 | 市政自来水 | 区疾控 | 区疾控 | 4月14日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 | 经检测，所检指标均达标。 | 无 |  |
| 9 | 薛家岛市政排水三队 | 市政自来水 | 区疾控 | 区疾控 | 4月14日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 | 经检测，所检指标均达标。 | 无 |  |
| 10 | 王台供水处 | 市政自来水 | 区疾控 | 区疾控 | 4月15日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 | 经检测，所检指标均达标。 | 无 |  |
| 11 | 管家楼水厂 | 市政自来水 | 区疾控 | 区疾控 | 4月15日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 | 经检测，所检指标均达标。 | 无 |  |
| 12 | 电镀工业园 | 市政自来水 | 区疾控 | 区疾控 | 4月15日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 | 经检测，所检指标均达标。 | 无 |  |
| 13 | 机关东部会议中心 | 市政自来水 | 区疾控 | 区疾控 | 4月14日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 | 经检测，所检指标均达标。 | 无 |  |

注：

（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。