青岛西海岸新区卫生健康综合行政执法大队

农村生活饮用水卫生安全蓝盾行动

检查结果及处理信息

根据青岛市卫生健康委员会综合监督执法局下发的《农村生活饮用水卫生安全蓝盾行动工作方案》要求，青岛西海岸新区卫生健康综合行政执法大队紧急制定并下发了《农村生活饮用水卫生安全蓝盾行动工作要点》，现将我区农村生活饮用水卫生安全蓝盾行动检查结果及处理信息总结如下：

我区共有农村供水单位665家，其中设计日供水千吨以上供水单位7家，设计日供水百吨以上千吨以下供水单位8家，设计日供水百吨以下供水单位650家。截止7月底，共监督检查农村饮用水供水单位228家。通过检查发现以下问题：

1、全区单村供水单位不能提供有效取水许可证，未取得有效卫生许可证，不能开展水质自检；

2、部分供水单位卫生管理档案不完整，缺乏连续性，供管水人员未取得有效健康合格证明和卫生知识培训证明（或过期）；

3、无水处理设施设备、消毒设备，不按规定对生活饮用水进行消毒；

4、部分供水单位涉水产品、水消毒产品未索证；

5、水源地未按规定进行防护；

6、不按规定进行水质检测及上报水质检测资料。

下一步，青岛西海岸新区卫生健康综合行政执法大队将进一步加大执法力度，全面加强农村生活饮用水卫生监督工作，确保辖区居民饮用水安全。

青岛西海岸新区卫生健康综合行政执法大队

2021年8月10日