- 省级新型数据中心建设

- 奖补资金

- 申

- 报

- 书

项　目　名　称 　：

牵头单位（公章） ：

填　报　日　期　 ：

填写说明

一、请按照模板要求如实、详细填报申报书各项内容。

二、项目方案可由一家单位提出，也可以由多家单位联合提出，由项目牵头单位组织编写。

三、项目方案中第一次出现外文名词时，要写清全称和缩写，再出现同一词时可以使用缩写。

四、组织机构代码是指单位组织机构代码证上的标识代码，它是由全国组织机构代码管理中心所赋予的唯一法人标识代码。

五、统一社会信用代码是指单位三证合一营业执照上的标识代码，它是由工商行政管理部门核发的法人和其他组织的唯一标识代码。

六、编写人员应客观、真实地填报项目材料。

七、省级新型数据中心自评得分请参照附件1中的附录。

八、按照规定格式填写，使用A4纸打印装订（一式两份，同时提交电子版），有关项目页面不够时，可加附页。

九、有关材料应按要求提交给所在区（市）大数据局复核。

十、请通过青岛政策通平台注册、申报

青岛政策通平台技术支持热线电话：66200592

申报网址：https：//zccx.qingdao.gov.cn/pcSite/index.html

承诺申明

我单位申报的所有材料，均真实、完整，如有不实，愿承担相应的责任。

所申报的奖补资金将全部用于省级新型数据中心提升工程，自愿接受并主动配合针对该提升工程的监督检查、考核验收和绩效评价等工作，并按要求报送所需的财务报表和统计报表等资料。

在不涉及商业机密的情况下，自愿与其他企业分享经验。

公章：

年   月  日

一、申报主体基本信息

| 单位信息 | 单位名称 |  | 单位性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 注册地址 |  | 联系电话 |  |
|  | 组织机构代码或统一社会信用代码 |  | 成立时间 |  |
| 联系人信息 | 姓名 |  | 职务/职称 |  |
|  | 移动电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 联合单位信息 | 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 组织机构代码或统一社会信用代码 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 申报单位（联合单位）签章： |  |  |  |  |

二、数据中心基本信息

| 主体情况 | 数据中心名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据中心类型 | 选填：大中型/边缘型 |  |  |
|  | 建设主体 |  | 运营主体 |  |
|  | 自评得分 | 参照附录1 | 自评等级 （1A-5A） | 参照附录1 |
|  | 所在市县 |  | 通讯地址 |  |
| 规模情况 | 设计物理机架数 | 个 | 设计机架平均功率 | kW |
|  | 已建成物理机架数 | 个 | 带业务物理机架数 | 个 |
| PUE情况 | 规划设计PUE |  | 上年度 实测PUE 均值 |  |

三、新型数据中心提升工程基本信息

| 工程总体情况 | 提升工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本年度 计划投资总金额 | 万元 | 企业 自行配套的投资总额 | 万元 |
| 规模提升目标 | 拟新建物理机架数 | 个 | 设计机架平均功率 | kW |
| PUE提升目标 | 上年度 实测PUE 均值 |  | 提升后 目标PUE |  |
|  | 上年度用电 总量 | 千瓦时 | 提升后年度等效节约用电量 | 千瓦时 |
| 网络提升目标 | 新增出口带宽 | Gbps | 新增到重点企业/园区/单位高速直连线路 | 条 |
| 经济效益提升目标 | 预期直接营收增值 | 万元 | 预期间接经济效益增值 | 万元 |
| 社会效益提升目标 | 新承载的市级以上重点平台/应用数量 | 个 | 新增服务群众人次 | 万人次 |
| 服务层级提升目标 | 上年度PaaS层（含）以上云服务占总营收比例 | % | 提升后PaaS层（含）以上云服务占总营收比例 | % |

四、新型数据中心试点建设提升方案

此项内容为省级新型数据中心提升工程的具体实施方案，至少需包括以下内容，总篇幅不应少于2000字。

（一）提升工程总体情况

包括数据中心的基本情况简介、相关建设背景、计划投入的资金总额及资金来源、自评得分定级，当前的主要优势与短板，本年度重点提升目标等。

（二）算力提升实施方案

需写明数据中心算力规模、算力水平的提升目标和实施路径。包括不限于新增机架、服务器；采购集约化、高密化、智能化设备；引入CPU、GPU等异构算力，部署模块化数据中心等。

（三）网络连接提升方案

需写明数据中心互联互通水平的提升目标与实施路径。包括不限于拓展总出口带宽、新建直连线路等。相关指标解释参照附录1。

（四）绿色节能提升方案

需写明数据中心绿色节能水平的提升目标与实施路径。包括不限于采用高密度集成等高效IT设备、液冷等高效制冷系统、高压直流等高效供配电系统、能效环境集成检测等高效辅助系统，推动“风光储能+大数据中心”一体化发展等。其中，PUE提升目标指通过提升工程改造后，预期的年度实测PUE；等效节约用电量指通过技术改造后，每年可理论节约的用电总量。相关指标解释参照附录1。

（五）经济效益提升方案

需写明数据中心直接营收与间接经济效益的提升目标和实施路径。包括不限于服务企业深度上云用云、深度参与企业智能化改造和数字化转型项目、开展全栈云服务、承载各类产业数字化平台等。其中，直接营收以申报单位财务报表为准；间接经济效益指本数据中心服务的各类企业，通过上云或开展数字化转型，所节省的运营成本或增加的营业收入之和，以申报单位签章的服务客户清单、服务类型、节约运营成本、新增营业收入等清单列表为准（相关数据需经客户认可，申报单位对真实性负责）。

（六）社会效益提升方案

需写明数据中心目前承载市级以上重点平台/应用，为群众提供智慧化服务的基本情况，以及下一步如何参与数字政府、新型智慧城市建设重点任务。服务群众人次以相关APP/应用的年度日活或调用次数的加总值为准。相关指标解释参照附录1。

（七）服务层级提升方案

需写明PaaS层（含）以上高水平云服务的现状、提升目标与实施路径。包括不限于开展多种形式的营销活动，加大投入打造数字产业化、产业数字化典型案例，积极参与省级以上的展会论坛，在各类媒体进行专项宣传等。相关指标解释参照附录1。

五、附录

1．山东省新型数据中心自评得分表。

2．其他证明材料（如经济效益证明、第三方测评等）。

附录1

山东省新型数据中心自评得分表

| 二级指标 | 数据中心 类型 | A | AA | AAA | AAAA | AAAAA | 当前数值/ 落实情况 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能利用效率（PUE） | 新型数据中心、智能计算中心 | PUE>1.6， 1分 | 1.5<PUE≤1.6， 2分 | 1.3<PUE≤1.5， 3分 | 1.25<PUE≤1.3， 4分 | PUE≤1.25， 5分 |  |  |
|  | 边缘数据 中心 | / | PUE>1.5， 2分 | 1.4<PUE≤1.5， 3分 | 1.3<PUE≤1.4， 4分 | PUE≤1.3， 5分 |  |  |
| IT设备负荷使用率 | / | IT设备负荷使用率≥20%,1分 | IT设备负荷使用率≥30%,2分 | IT设备负荷使用率≥40%,3分 | IT设备负荷使用率≥50%,4分 | IT设备负荷使用率≥60%,5分 |  |  |
| 清洁能源与可再生能源 | / | 清洁能源与可再生能源使用率≥5%，1分 | 清洁能源与可再生能源使用率≥10%， 2分 | 清洁能源与可再生能源使用率≥15%，3分 | 清洁能源与可再生能源使用率≥20%，4分 | 清洁能源与可再生能源使用率≥25%，5分 |  |  |
| 水资源使用率（WUE） | 风冷 | WUE≤2.1L/kW·h，1分 | WUE≤1.7L/kW·h，2分 | WUE≤1.3L/kW·h，3分 | WUE≤0.9L/kW·h，4分 | WUE≤0.6L/kW·h，5分 |  |  |
|  | 水冷 | WUE≤2.8L/kW·h，1分 | WUE≤2.4L/kW·h，2分 | WUE≤2.0L/kW·h，3分 | WUE≤1.6L/kW·h，4分 | WUE≤1.3L/kW·h，5分 |  |  |
| 供配电 技术 | / | / | 采用模块化UPS或高频UPS技术，2分 | 选用低损耗变压器，3分 | UPS负载率在70%（含）- 90%范围内，4分 | 采用高压直流电源系统供电，具有节能运行模式和智能管理模式，5分 |  |  |
| 制冷技术 | / | / | / | 制冷设备选用国家标准评定达到能效等级1级的产品，3分 | 采用精确送风或冷热通道封闭技术，使送风和回风隔离，4分 | 空调风机、冷冻水泵采用变频控制， 5分 |  |  |
| IT设备 技术 | / | / | 在选择服务器时，引入整机柜服务器，2分 | 在选择服务器时，引入高压直流服务器，3分 | 在选择服务器时，引入高温服务器，4分 | 在选择服务器时，引入液冷服务器， 5分 |  |  |
| 能源管理 | / | / | / | 有能源消费使用统计制度及实施方案，3分 | 有专人负责定期进行数据统计和分析，形成分析报告（季度/年度），4分 | 能够定期公示能耗情况和实施的节能措施，5分 |  |  |
| 能耗计量 | / | / | / | 具备独立机房能耗监测能力，3分 | 具备按列能耗监测能力，4分 | 具备独立机柜能耗监测能力，5分 |  |  |
| 在线计量管控系统 | / | / | 执行用水用电分类分项统计记录，2分 | 实时计算PUE、WUE等指标，3分 | 相关指标能实时上传至本单位综合指挥中心，4分 | 相关指标能接入省统一的实时监控平台，5分 |  |  |
| 可视化健康监测 | / | 实现7*24小时实时在线监控，故障发现率≥75%，1分 | 实现7*24小时实时在线监控，故障发现率≥80%，2分 | 实现7*24小时实时在线监控，故障发现率≥85%，3分 | 实现7*24小时实时在线监控，故障发现率≥90%，4分 | 实现7*24小时实时在线监控，故障发现率≥98%，5分 |  |  |
| PUE测量 精度 | / | / | / | 设置有PUE测量点位，3分 | PUE测量点位符合YDT2543等标准，且采用功率计算，4分 | PUE测量点位符合YDT2543等标准，且采用电能计算，5分 |  |  |
| 与其他智能计算中心互联互通情况 | 智能计算 中心 | 互联互通数量1条，2分 | 互联互通数量2条，4分 | 互联互通数量3条，6分 | 互联互通数量4条，8分 | 互联互通数量5条，10分 |  |  |
| 高速专线总带宽 |  | 高速专线总带宽≥3Gbps,2分 | 高速专线总带宽≥5Gbps,4分 | 高速专线总带宽≥8Gbps,6分 | 高速专线总带宽≥10Gbps,8分 | 高速专线总带宽≥15Gbps,10分 |  |  |
| 与互联网骨干节点直连情况 | 新型数据 中心 | / | 与区县级及以下互联网骨干节点直连，2分 | 与市级互联网骨干节点直连，3分 | 与省级互联网骨干节点直连，4分 | 与国家级互联网骨干节点直连，5分 |  |  |
| 出口总带宽 |  | 数据中心总出口带宽≥20Gbps，1分 | 数据中心总出口带宽≥50Gbps，2分 | 数据中心总出口带宽≥100Gbps， 3分 | 数据中心总出口带宽≥500Gbps， 4分 | 数据中心总出口带宽≥1Tbps，5分 |  |  |
| 内部接入层带宽 |  | 内部接入层带宽≥25G，1分 | 内部接入层带宽≥50G，2分 | 内部接入层带宽≥75G，3分 | 内部接入层带宽≥100G，4分 | 内部接入层带宽≥125G，5分 |  |  |
| 接入运营商数量 |  | / | / | 接入运营商数量≥1个，3分 | 接入运营商数量≥2个，4分 | 接入运营商数量≥3个，5分 |  |  |
| 与气象、环保、海洋等行业管理部门互联互通的单位数量 | 智能计算 中心 | 单位数量≥2个， 1分 | 单位数量≥5个， 2分 | 单位数量≥8个， 3分 | 单位数量≥10个， 4分 | 单位数量≥15个， 5分 |  |  |
| 与重点企业和各类科研机构互联互通的单位数量 |  | 单位数量≥5个， 1分 | 单位数量≥10个， 2分 | 单位数量≥15个， 3分 | 单位数量≥30个， 4分 | 单位数量≥50个， 5分 |  |  |
| 通过专线或加密隧道覆盖的产业园区、规上企业数量 | 新型数据 中心 | 产业园区、规上企业数量≥5个，1分 | 产业园区、规上企业数量≥10个，2分 | 产业园区、规上企业数量≥15个， 3分 | 产业园区、规上企业数量≥30个， 4分 | 产业园区、规上企业数量≥50个， 5分 |  |  |
| 通过专线与政务、医疗、金融等涉及重要公共管理行业互联互通的单位数量 |  | 单位数量≥5个， 1分 | 单位数量≥10个， 2分 | 单位数量≥20个，3分 | 单位数量≥50个，4分 | 单位数量≥100个，5分 |  |  |
| 基于5G部署的行业应用终端数量 | 边缘数据 中心 | 行业应用终端数量≥30个，2分 | 行业应用终端数量≥50个，4分 | 行业应用终端数量≥75个，6分 | 行业应用终端数量≥100个，8分 | 行业应用终端数量≥200个，10分 |  |  |
| 可用存储 总量 | 智能计算 中心 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥10PB，1分 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥15PB，2分 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥20PB，3分 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥25PB，4分 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥30PB，5分 |  |  |
|  | 新型数据 中心 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥10PB，1分 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥15PB，2分 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥30PB，3分 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥50PB，4分 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥100PB，5分 |  |  |
|  | 边缘数据 中心 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥100TB，1分 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥300TB，2分 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥500TB，3分 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥1PB，4分 | 数据中心所有数据支撑存储资源容量总和≥5PB，5分 |  |  |
| 单个机柜 算力 | / | / | / | 单机柜平均额定功率≥2.5kW，3分 | 单机柜平均额定功率≥4kW，4分 | 单机柜平均额定功率≥6kW，5分 |  |  |
| IPv6支持 情况 | / | 数据中心硬件设备全面支持IPv6， 1分 | 数据中心硬件设备全面支持IPv6，且挂载有基于IPv6系统的，2分 | IPv6地址数量/总可用IP地址数量（含IPv6、IPv4）≥25%，3分 | IPv6地址数量/总可用IP地址数量（含IPv6、IPv4）≥35%，4分 | IPv6地址数量/总可用IP地址数量（含IPv6、IPv4）≥50%，5分 |  |  |
| 规模 | 智能计算 中心 | / | 数据中心算力峰值≥10P Flops，8分 | 数据中心算力峰值≥50P Flops，12分 | 数据中心算力峰值≥100P Flops， 16分 | 数据中心算力峰值≥500P Flops，20分 |  |  |
|  | 新型数据 中心 | 总可用标准机架数≥500个，4分 | 总可用标准机架数≥1000个，8分 | 总可用标准机架数≥1500个，12分 | 总可用标准机架数≥3000个，16分 | 总可用标准机架数≥10000个，20分 |  |  |
|  | 边缘数据 中心 | 支撑终端数量≥100个，4分 | 支撑终端数量≥500个，8分 | 支撑终端数量≥1000个，12分 | 支撑终端数量≥3000个，16分 | 支撑终端数量≥10000个，20分 |  |  |
| 利用率 | 智能计算 中心 | 年均计算负荷率≥40％，1分 | 年均计算负荷率≥50％，2分 | 年均计算负荷率≥60％，3分 | 年均计算负荷率≥70％，4分 | 年均计算负荷率≥80％，5分 |  |  |
|  | 新型数据 中心 | 实际在用机架数/总可用机架数≥30%，0.5分 | 实际在用机架数/总可用机架数≥40%，1分 | 实际在用机架数/总可用机架数≥50%，1.5分 | 实际在用机架数/总可用机架数≥60%，2分 | 实际在用机架数/总可用机架数≥70%，2.5分 |  |  |
|  |  | 机架实际在用功率/额定总功率≥30%，0.5分 | 机架实际在用功率/额定总功率≥40%，1分 | 机架实际在用功率/额定总功率≥50%，1.5分 | 机架实际在用功率/额定总功率≥60%，2分 | 机架实际在用功率/额定总功率≥70%，2.5分 |  |  |
|  | 边缘数据 中心 | 注册终端总数/可接入的终端总数≥10%,1分 | 注册终端总数/可接入的终端总数≥20%,2分 | 注册终端总数/可接入的终端总数≥40%,3分 | 注册终端总数/可接入的终端总数≥60%,4分 | 注册终端总数/可接入的终端总数≥80%,5分 |  |  |
| 业务模式 | / | 业务模式中，机架租赁占总在用机架数的75%以上， 1分 | 业务模式中，机架租赁占总在用机架数的50%-75%，2分 | 业务模式中，机架租赁占总在用机架数的50%以下， 3分 | 业务模式中，云计算业务占总在用机架数的30%以上，4分 | 业务模式中，云计算业务占总在用机架数的50%以上，5分 |  |  |
| 对新型智慧城市、数字乡村的保障作用 | / | 根据城乡治理智慧化管理平台或相关应用累计得分，满分5分 注：县级综合管理平台每个得3分；县级行业管理平台每个得1分；市级综合管理平台每个得5分；市级行业管理平台每个得2分；实际支撑社区（乡村）经济发展、提供社区（乡村）便民服务、提升社区（乡村）治理能力的相关应用，每部署一个得1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 保障金融、通信等战略行业数据汇集 | / | / | 承载县级金融通信保障的重要业务，2分 | 承载市级金融通信保障的重要业务，3分 | 承载省级金融通信保障的重要业务，4分 | 承载国家级金融通信保障的重要业务，5分 |  |  |
| 直接经济价值 | / | 数据中心年度总营收/年度实际在用机架数≥10000元，2分 | 数据中心年度总营收/年度实际在用机架数≥25000元，4分 | 数据中心年度总营收/年度实际在用机架数≥45000元，6分 | 数据中心年度总营收/年度实际在用机架数≥60000元，8分 | 数据中心年度总营收/年度实际在用机架数≥80000元，10分 |  |  |
| 产业带动作用（面向企业） | 智能计算 中心 | 服务用户年度产生的知识产权数≥200个，4分 | 服务用户年度产生的知识产权数≥400个，8分 | 服务用户年度产生的知识产权数≥600个，12分 | 服务用户年度产生的知识产权数≥800个，16分 | 服务用户年度产生的知识产权数≥1000个，20分 |  |  |
|  | 新型数据 中心 | 年度入驻产业平台总产值≥5000万元，4分 | 年度入驻产业平台总产值≥1亿元， 8分 | 年度入驻产业平台总产值≥2亿元，12分 | 年度入驻产业平台总产值≥6亿元，16分 | 年度入驻产业平台总产值≥10亿元，20分 |  |  |
|  | 边缘数据 中心 | 年度入驻产业平台总产值≥500万元，4分 | 年度入驻产业平台总产值≥1000万元，8分 | 年度入驻产业平台总产值≥2000万元，12分 | 年度入驻产业平台总产值≥6000万元，16分 | 年度入驻产业平台总产值≥1亿元，20分 |  |  |
| 社会服务效益（面向个人） | 智能计算中心、新型数据中心 | 年度服务用户总数≥500万人次，1分 | 年度服务用户总数≥1000万人次，2分 | 年度服务用户总数≥2000万人次， 3分 | 年度服务用户总数≥3500万人次， 4分 | 年度服务用户总数≥5000万人次， 5分 |  |  |
|  | 边缘数据 中心 | 年度服务用户总数≥5万人次，1分 | 年度服务用户总数≥25万人次，2分 | 年度服务用户总数≥50万人次，3分 | 年度服务用户总数≥70万人次，4分 | 年度服务用户总数≥100万人次，5分 |  |  |
| 经济贡献时效性 | / | 自项目获得能耗审批起，产生实际税收的时间≤24个月，1分 | 自项目获得能耗审批起，产生实际税收的时间≤21个月， 2分 | 自项目获得能耗审批起，产生实际税收的时间≤18个月，3分 | 自项目获得能耗审批起，产生实际税收的时间≤15个月，4分 | 自项目获得能耗审批起，产生实际税收的时间≤12个月，5分 |  |  |
| 特色优势 | 智能计算 中心 | / | / | / | / | 具备面向人工智能的数据资源智能分析算力架构，5分 |  |  |
|  | 新型数据 中心 | / | / | / | / | 边缘云弹性扩容生效时间≤60s，5分 |  |  |
|  | 边缘数据 中心 | / | / | / | / | 实际承载有面向5G、VR/AR、超高清视频、车联网、智能制造、智慧电力等新一代信息技术融合应用，25分 |  |  |
| 余热再利用 | / | / | / | / | / | 建有余热回收利用装置的，5分 |  |  |
| 存量建筑资源再利用 | / | / | / | / | / | 对具备条件的闲置厂房、建筑进行改造布设数据中心的，5分 |  |  |
| 自评得分总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

（一）智能计算中心总分200分（含加分项15分）。3A级总得分应达到125分以上，4A级总得分应达到150分以上，5A级总得分应达到170分以上。

（二）新型数据中心总分200分（含加分项15分）。3A级总得分应达到125分以上，4A级总得分应达到150分以上，5A级总得分应达到170分以上。

（三）边缘数据中心总分200分（含加分项35分）。3A级总得分应达到120分以上，4A级总得分应达到140分以上，5A级总得分应达到160分以上

指标说明

一、绿色节能水平

1.电能利用效率PUE

PUE=连续一年内数据中心总消耗电能÷数据中心IT设备消耗电能。

2.IT设备负荷使用率

（1）IT设备负荷使用率=连续一年内数据中心机柜实际平均用电负荷功率÷数据中心机柜标称额定平均功率；

（2）连续一年内数据中心机柜实际平均用电负荷功率=年度IT设备耗电量÷总安装机柜数÷8760；

（3）数据中心机柜标称平均功率=数据中心机柜标称额定功率总和÷总安装机柜数。

3.清洁能源与可再生能源

（1）清洁能源与可再生能源包括风能、核能、太阳能、水能等能源利用方式；

（2）清洁能源与可再生能源使用率=连续一年内使用的可再生能源电量÷同时期内数据中心总耗电量。

4.水资源使用率WUE

WUE=年度数据中心水资源消耗量÷同时期内IT设备耗电量。

5.供配电技术

供电形式应采用高压直流电源系统供电或市电直供技术，变压器选用低损耗变压器，能效满足《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能要求，UPS负载率应在70%（含）~90%范围内，鼓励采用具有节能运行模式和智能管理模式的模块化UPS或高频UPS。

6.制冷技术

鼓励机房空调、冷却塔、冷水机组、泵、风机和空压机等设备选用能效限定值及能效等级国家标准评定达到能效等级1级的产品；鼓励采用精确送风或冷热通道封闭技术（如：通道封闭、机柜安装盲板、封堵、强制送风地板等），使送风和回风隔离；鼓励采用具备变频技术的制冷设备。

7.IT设备技术

在选择服务器时，鼓励引入液冷服务器、高温服务器、整机柜服务器、高压直流服务器及其他高能效服务器。

8.能源管理

鼓励运营企业编制能源消费使用统计制度及实施方案，派遣专人负责定期进行数据统计和分析，形成分析报告（季度或年度能耗分析报告），提出现存问题和改进措施，并定期公示。

二、运维管理能力

9.能耗计量

数据中心应设置动环监控系统，并实时监测数据中心配电、暖通等耗电功率。

10.在线计量管控系统

（1）用水用电分类分项统计记录指数据中心配备用水用电台账记录、缴费记录等记录；

（2）本指标所指综合指挥中心包括数据中心建立的能耗在线计量管控系统等。

11.可视化健康监测

故障发现率=可实时检测到的故障数量÷可检测到的故障总量。

12.PUE测量精度

PUE测量点位需符合YDT2543等标准，采用功率计算的得分低，采用电能计算的得分高。

三、互联互通水平

13.与其他智能计算中心互联互通情况

本项指标指通过高速直连网络专线与其他智能计算中心互联互通数量。

14.高速专线总带宽

高速专线总带宽指租用运营商或者自建的跨数据中心的高速率专用网络线路的总带宽承载能力。

15.与互联网骨干节点直连情况

互联网骨干节点指互联网业务提供商建设的互联网核心路由设备，是网络的一个重要汇总点。

16.出口总带宽

出口总带宽指宽带负载能力。

17.内部接入层带宽

内部接入层带宽指单台核心计算服务器到业务接入层网络总带宽承载能力，不包括传统FC架构的存储网络、高性能计算常用的Infiniband网络。

18.接入运营商数量

运营商指提供网络服务的供应商，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国广电。

四、服务覆盖能力

19.与气象、环保、海洋等行业管理部门互联互通的单位数量

行业管理部门包括气象、自然资源、海洋、生态环境、水利、林业、能源等。

20.与重点企业和各类科研机构互联互通的单位数量

科研机构包括高校、中科院等长期有组织地从事研究与开发活动的机构。

21.通过专线或加密隧道覆盖的产业园区、规上企业数量

规上企业（规模以上企业）指当年产品销售收入2000万元以上（含）的企业。

22.通过专线与政务、医疗、金融等涉及重要公共管理行业互联互通的单位数量

重要公共管理行业包括政务、医疗、金融、水、电、暖等。

23.基于5G部署的行业应用终端数量

基于5G部署的行业应用终端指基于5G技术，通过边缘节点或直连网络方式，接入边缘计算中心的各种智能终端服务设备。

五、数据存算能力

24.可用存储总量

可用存储总量指在数据中心内，所有服务器及存储设备可用的数据存储资源能力总和。

25.单个机柜算力

指已部署的单个机柜的平均算力，此处以单机柜平均额定功率进行折算。

26.IPv6支持情况

IPv6指互联网协议第6版，是IETF设计的用于替代IPv4的下一代IP协议。

27.规模

（1）数据中心算力峰值指高性能计算系统每秒最多可执行的浮点运算次数；

（2）标准机架指额定功率为2.5kW的机架，可进行折算（即额定功率5kW的机架可折算为2个标准机架）；

（3）边缘数据中心支撑终端数量指通过边缘节点或直连网络方式接入边缘计算中心的各种智能终端服务设备数量。

28.利用率

（1）计算负荷率=高性能计算系统中实际运行应用程序的计算资源数量÷全部计算资源数量；

（2）机架数指以物理空间计算的标准机架数；

（3）注册终端数量指在边缘数据中心平台已注册的有效接入层终端数量（包含已注册未使用的）。

29.业务模式

（1）机架租赁业务：主要指IaaS：基础设施即服务，即把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式，用户付费的方式，利用互联网从IaaS基础设施服务提供商获得计算机基础设施服务，包括服务器、存储和网络等服务；

（2）云计算业务：主要包括PaaS、SaaS和DaaS。PaaS：平台即服务，基于IaaS层之上的软件平台化服务，用户也可以通过付费的方式获得PaaS平台化的服务，包括：数据库、中间件、应用代码、SDK、API在内的IT组件；DaaS：数据即服务，是通过数据收集、整合、整理、清洗、挖掘等工作，产生具有价值的数据体系，并以数据作为服务能力的服务模式，可通过多种商业模式为用户提供数据服务的平台；SaaS：软件即服务，区别于PaaS层，目标为最终用户的应用软件场景，由单一私有化部署的最终用户软件，变化为多租户、多场景、灵活便捷的最终用户软件，可通过多种商业模式直接为最终用户提供所需的应用软件支持，降低最终用户自行搭建软件所需投入的成本。

六、价值与效益

30.对新型智慧城市、数字乡村的保障作用

（1）综合管理平台，指城市大脑、综合指挥中心等综合管理平台；

（2）行业管理平台，指交通、水利、能源等行业管理平台；

（3）相关应用，包括但不限于各类APP、小程序、管理系统、便民服务平台、物联网平台等。

31.保障金融、通信等战略行业数据汇集

金融通信保障的重要业务指数据中心提供金融信息安全保障的技术支撑或保证国家级、省级、市级、县级重大活动正常进行并满足用户通信需求的业务。

32.直接经济价值

在用机架数指实际上电运行的标准机架数。

33.产业带动作用（面向企业）

（1）知识产权指用户通过使用数据中心服务所产生的论文、专利、软件著作权、著作、译著、标准、图集等；

（2）年度入驻产业平台总产值指数据中心服务的客户年度总产值。

34.社会服务效益（面向个人）

服务用户总数指数据中心内本地运营的智慧化服务平台总注册用户数。

35.经济贡献时效性

获得能耗审批指项目通过节能评估、审查并获批。

七、加分项

36.特色优势

（1）面向人工智能的数据资源智能分析算力架构指具备GPU等硬件资源环境和Caffe/TensorFlow等软件平台并配备资源管理及作业调度支撑系统等；

（2）边缘云弹性扩容生效时间指云数据中心管理的边缘云计算弹性扩容生效时间；

（3）新一代信息技术融合应用指基于新一代信息技术边缘计算承载的融合业务应用场景建设。

37.余热再利用

数据中心将机房散热（包括暖通设施、配电设施）产生的热量用于生活或发电等。

38.存量建筑资源再利用

在保障安全的前提下，鼓励对具备条件的闲置建筑合理改造，布局数据中心或边缘数据中心。